## P-wave calibration
Pressure (psi) | Offset (inch) | Offset (m) | Trigger Time (s) | Travel Time (s) | Trigger Time | 2e-07
400 | 1 | 0.0254 | 2e-07 | 1.904e-05 | Primary Correction (s) | 1.46e-05 |  | 3e-05
400 | 1 | 0.0254 | 2e-07 | 1.884e-05 | Secondary Correction (s) | 1.59e-06 |  | 1.619e-05
400 | 1 | 0.0254 | 2e-07 | 1.8922e-05 | Total Correction | 1.619e-05 |  | 1.381e-05 | s | 0.03302 | m | 2391.021
400 | 1.5 | 0.0381 | 2e-07 | 2.112e-05
400 | 1.5 | 0.0381 | 2e-07 | 2.116e-05
400 | 1.5 | 0.0381 | 2e-07 | 2.112e-05
400 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 2.324e-05
400 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 2.328e-05
400 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 2.332e-05
1000 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 2.324e-05
1000 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 2.32e-05
2000 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 2.316e-05
2000 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 2.316e-05
Secondary Correction
1000 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 2.512e-05
1000 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 2.504e-05
2000 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 2.448e-05
2000 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 2.448e-05
| Velocity @ 1000psi | Velocity @ 2000psi
Endcaps only | 2.322e-05 | 2.316e-05 |  |  | Slope (s/m) | Velocity (m/s) | Steel Velocity | Zero Intercept time (s)
Endcaps + porous | 2.508e-05 | 2.448e-05 |  |  | 0.0001711 | 5844.5354 | 5920 | 1.46e-05
Difference | 1.86e-06 | 1.32e-06
Secondary correction | 1.59e-06

## S-wave calibration
Pressure (psi) | Offset (inch) | Offset (m) | Trigger Time (s) | S1 Travel Time (s) | S2 Travel Time (s) |  | S1 | S2
2000 | 1 | 0.0254 | 2e-07 | 2.66e-05 | 3.1e-05 | Primary Correction (s) | 2.3013e-05 | 1.6627e-05
2000 | 1 | 0.0254 | 2e-07 | 2.684e-05 | 3.108e-05 | Secondary Correction (s) | 1.5493e-06 | 1.5493e-06
2000 | 1 | 0.0254 | 2e-07 | 2.744e-05 | 3.1e-05 | Total Correction (s) | 2.4563e-05 | 1.8176e-05
2000 | 1.5 | 0.0381 | 2e-07 | 2.84e-05 | 3.316e-05
2000 | 1.5 | 0.0381 | 2e-07 | 2.848e-05 | 3.4517e-05
2000 | 1.5 | 0.0381 | 2e-07 | 2.828e-05 | 3.336e-05
2000 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 3.216e-05 | 3.884e-05
2000 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 3.236e-05 | 3.836e-05
2000 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 3.24e-05 | 3.8759e-05
Secondary Correction
1000 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 3.392e-05
1000 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 3.384e-05
2000 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 3.38e-05
2000 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 3.38e-05
2000 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 3.388e-05
2000 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 3.388e-05
2000 | 2 | 0.0508 | 2e-07 | 3.392e-05
Velocity @ 2000psi
Endcaps only | 3.2307e-05
Endcaps + porous | 3.3856e-05
Difference | 1.5493e-06
Secondary correction | 1.5493e-06
0.00030912
[6 empty] | Slope (s/m) | Velocity (m/s) | Steel Velocity | Zero Intercept time (s)
[6 empty] | 0.0003002 | 3331.1126 | 3235 | 2.3013e-05
[6 empty] | 0.00030886 | 3237.7129 | 3235 | 1.6627e-05